## RİSK DEĞERLENDİRME
………………………………………..MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
| İŞ YERİ UNVAN: …………………………….MÜDÜRLÜĞÜ |  |  | İŞYERİ SİCİL NO: | İŞ YERİ ADRESİ: |  |  |  |  | İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ:
| İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI: AZ TEHLİKELİ |  |  | İŞ YERİ NACE KODU: | KULLANILAN YÖNTEM: 5X5 MATRİS |  |  |  | GEÇERLİLİK TARİH:
TARİH:
| FAALİYET YERİ: |  |  | MEVCUT DURUM: |  |  |  |  | YENİ DURUM:
| NO | ALAN | TEHLİKE KAYNAĞI | TEHLİKE | RİSK | O | Ş | RİSK PUANI | AZALTICI/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER | BAŞL. TAR. | BİT. TAR. | O | Ş | Kal. Risk | SORUMLU KİŞİ | İMZA
| 1 | GENEL | Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgisinin olmaması | Çalışanların bilinçsiz ve dikkatsiz hareket etmeleri | Yaralanma, Meslek hastalığına yakalanma, Ölüm, Maddi kayıp | 2 | 5 | 10 | TÜM ÇALIŞANLARA TEMEL İSG EĞİTİMİ VERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 2 | GENEL | Elle taşıma | Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması (ofis kırtasıye malz.vb koli tarzı yükler) | Kas iskelet Sistemi hastalıkları | 2 | 3 | 6 | ELLE TAŞIMA İLE İLGİLİ ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLMELİDİR. NEDEN OLABİLECEĞİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINA KARŞI BİLGİLENDİRME YAPILMALI.BİLİNÇLİ HAREKET ETMELERİ SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 3 | GENEL | Çalışanların Personel özlük dosyalarının bulunmaması | Personel özlük dosyası bulunmaması nedeniyle periyodik kontrollerde takipsizlik, bilgi eksikliği sonucu meslek hastalığına yakalanma, idari para cezası | Meslek hastalığına yakalanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 2 | 3 | 6 | PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARI OLUŞTURULACAK VE İŞYERİNDE BULUNDURULACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 4 | GENEL | Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar | Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmaması ve uygun şekilde muhafaza edilmemesi | Maddi kayıp | 2 | 2 | 4 | EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİ TÜM BELGELER KAYIT ALTINA ALINACAKTIR VE UYGUN ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 5 | GENEL | Çalışanların İşe giriş, Periyodik sağlık kontrol,ilgili personel için portör muayenelerinin olmaması | Yakalandıkları bulaşıcı hastalığın tespit edilememesi ve diğer çalışanlara da bulaşması olasılığı, İş gücü kaybı | Hastalık, Maddi Kayıp | 2 | 2 | 4 | TÜM ÇALIŞANLAR İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENESİNE VE İŞ YERİ HEKİMLERİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ DİĞER PERİYODİK MUAYENELERE (6 AYDA BİR PORTÖR, AKCİĞER GRAFİSİ, GÖZ MUAYENESİ VB.…) TABİ TUTULACAKTIR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 6 | GENEL | Çalışanların çalışma koşulları | Çalışanların görev tanımları yapılmamış olup ilave iş yükü verilmesi, Çalışanların, yaptıkları iş konusunda eğitilmemesi ve yönlendirilmemesi | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 3 | 2 | 6 | ÇALIŞANLARIN GÖREV TANIMLARI YAPILACAK İLAVE İŞ YÜKÜ VERİLMEYECEKTİR. YAPACAKLARI İŞLE İLGİLİ BİLGİ VERİLECEK VE YÖNLENDİRİLECEKLERDİR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 7 | GENEL | Stresli ortam | İş dağılımında dengesizlikler, anlaşmazlıklar vs. nedenlerle oluşabilecek stresli ortamlar | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 2 | 2 | 4 | YAPILAN İŞİN KİŞİYE UYGUN OLMASINA, KİŞİLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE, İŞ DAĞILIMLARININ DENGELİ OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 8 | GENEL | Olumsuz davranışlar | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 2 | 2 | 4 | BU TÜR OLAYLAR KARŞISINDA ÇALIŞANLAR MÜDAHİL OLMAKTAN KAÇINARAK DERHAL İŞVERENE HABER VERMELERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKLERDİR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 9 | GENEL | İletişim | Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanamaması | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 2 | 2 | 4 | ÇALIŞANLAR YÖNETİMDEN VE MESLEKTAŞLARINDAN YETERLİ BİLGİ, YARDIM VE DESTEĞİ ALMAKTADIRLAR. İŞYERİNDE TEŞVİK SİSTEMLERİ UYGULANMALIDIR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 10 | GENEL | Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışması | Tekrarlanan hareket, monotonlaşan çalışma şekli, kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı korunma yollarının bilinmemesi | Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, Meslek hastalığına yakalanma, Psiko-sosyal rahatsızlıklar | 4 | 3 | 12 | DİNLENME MOLALARININ AYARLANMASI.ROTASYON YAPILMASI ÇALIŞANLARIN MONOTONLUKTAN KURTARILMASI ADINA DÜZENLEMELER YAPILMASI. KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN KORUNMA YOLLARI KONSUNDA BİLGİLEDİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 11 | GENEL | Çalışanlar arasında oluşabilecek tehlikeler | Çalışanların kendi aralarında şakalaşma, kavga vs. şeklinde münasebetlerinden oluşabilecek kazalar | Yaralanma, Maddi Kayıp | 2 | 3 | 6 | ÇALIŞANLAR KAZALARA YOL AÇABİLECEKLERİ ŞEKİLDE DAVRANMAMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 12 | GENEL | Çalışanların işe alkol ya da benzeri bağımlılık yapan madde alarak gelmesi | Çalışanın kullandığı bağımlılık yapan madde nedeniyle sebep olabileceği kazalar | Yaralanma, Maddi Kayıp | 2 | 1 | 2 | ÇALIŞANLARIN MADDE BAĞIMLILIĞI, İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI VE PERİYODİK KONTROLLERLE TESPİT EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 1 | 1
| 13 | GENEL | Çalışanların yetersiz kişisel hijyeni | Personelin hijyen konusunda bilinçlenmemesinden kaynaklı enfeksiyon riski, Derideki etkilenimler (deri iltihabı, cilt kuruması ve duyarlılığın artması vb.) ve alerji durumları, İş gücü kaybı | Hastalık, Maddi Kayıp | 2 | 4 | 8 | PERSONELİN KİŞİSEL HİJYENİNE DİKKAT ETMESİ SAĞLANACAKTIR. GENEL HİJYEN BİLGİSİ VERİLECEKTİR.GEREKLİ SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 14 | GENEL | Hasta personelin çalışması | Hasta olan personelin o gün işe gelmesi nedeniyle oluşabilecek yayılmalar,mikrobik bulaşıcılık, İş gücü kaybı | Hastalık, Maddi Kayıp | 2 | 2 | 4 | HASTA OLAN PERSONELİN İŞE GELMEMESİNE ÖZEN GÖSTERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 15 | GENEL | İşyeri içersinde kapalı ortamda sigara içilmesi | İşyerinde kapalı ortamda sigara içilmesi sonucu rahatsızlık,işyerine maddi ceza kesilmesi | Hastalık, Maddi Kayıp | 1 | 4 | 4 | İŞYERİ İÇERSİNDE KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA ALANLARINDA SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANMIŞ VE ÇALIŞANLAR BU KONUDA BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.GEREKLİ UYARI LEVHALARI ASILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
, | 16 | GENEL | Bina genelinde Periyodik ilaçlamanın yapılmaması | Bina genelinde (özellikle çay ocağı/kantin/yemekhane vb ) Periyodik ilaçlamanın yapılmaması sonucu Kemirgen, mikrop ve parazitler oluşması | Hastalık | 3 | 3 | 9 | GEREKLİ İLAÇLAMALAR YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 17 | GENEL | Bakım onarım | Çalışanların, yapılan çalışmalardan zarar görme ihtimali | Yaralanma, Ölüm | 3 | 5 | 15 | BAKIM ONARIMI YAPACAK PERSONELE/TAŞERON PERSONELİNE ÇALIŞMA YAPILACAK ALANDA GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMASI KONUSUNDA GEREKLİ UYARILAR YAPILACAK . HANGİ ALANDA HANGİ ÇALIŞMANIN YAPILACAĞINA VE TEHLİKE VE RİSKLERİNE KARŞIN PERSONELE BİLGİ VERİLECEK,ÇALIŞMA YAPILAN ALAN(LAR)IN ETRAFINA GÜVENLİK ŞERİTLERİ ÇEKİLECEK GEREKLİ UYARI LEVHALARI KONULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 18 | GENEL İŞYERİ | Kapılar | Kurum kapısının rüzgar veya başka nedenlerden dolayı sallanması, düşmesi | Yaralanma, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KAPI KONTROLÜ YAPILACAK, DÜŞMEYECEK VE DÜZGÜN ŞEKİLDE MONTE EDİLMESİ SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 19 | GENEL İŞYERİ | Orta bölümden kuruma giriş yapılan dış zemin | Yağmurlu karlı havalarda kaygan zemin oluşturması sonucu düşüp yaralanmalar, kırıklar | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | KURUMUN ORTA BÖLÜMÜNDEN KURUMA GİRİŞ YAPARKEN YAĞMURLU-KARLI HAVALARDA OLUŞAN KAYGAN ZEMİNE KAYDIRMAZ BANTLAR YAPIŞTIRILMALIDIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 20 | GENEL | Taşıyıcı | Malzeme taşınması için Ekipman yok | Yaralanma, Hastalık | 3 | 4 | 12 | KURUMA GETİRİLEN AĞIR YÜKLERİN TAŞINMASI İÇİN TEKERLEKLİ TAŞIYICI ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 21 | GENEL | Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar | Elle taşıma, yük taşıma ergonomi konularında eğitim alınmamış | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ELLE TAŞIMA İLE İLGİLİ ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLMELİDİR. NEDEN OLABİLECEĞİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINA KARŞI BİLGİLENDİRME YAPILMALI.BİLİNÇLİ HAREKET ETMELERİ SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 22 | GENEL | Merdiven | Ayaklı Merdiven yok | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | YÜKSEKTE, DOLAP ÜSTÜNDE BULUNAN EŞYALARIN ALINMASI İÇİN AYAKLI MERDİVEN ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 23 | GENEL | Kişisel koruyucu | Şoföre, yağmurluk, baret | Yaralanma, Hastalık | 3 | 3 | 9 | ŞOFÖRLER İÇİN GEREKLİ OLAN YAĞMURLUK VE BARET ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 24 | GENEL | Kişisel koruyucu | Kazancı'ya Baret, ısıya dayanıklı eldiven, Yağmurluk, İş Ayakkabısı, Lastik Çizme, Filtreli Gaz Maskesi | Yaralanma, Hastalık | 3 | 4 | 12 | KAZAN ÇALIŞANINA GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 25 | GENEL | Kişisel koruyucu | Temizlik işçilerine, Baret, Lastik eldiven, yağmurluk, Lastik çizme, Taz maskeleri, Koruyucu gözlük |  | 3 | 4 | 12 | TEMİZLİK ÇALIŞANLARINA GEREKLİ KİŞİSEL KORNUYUCU DONANIM ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 26 | GENEL İŞYERİ | İş yeri zemini | Kaygan zemin/Zeminde defomasyonlar(çökme,erime) nedeniyle düşme | Yaralanma | 3 | 2 | 6 | ZEMİN KAYMA VEYA DÜŞMEYİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE KAPLANMIŞTIR. İÇ ZEMİNLER DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTİR. ZEMIN KAYMAYA DÜŞMEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE ISLAK BIRAKILMAYACAKTIR. ZEMİNDE ESKIME/ HASARLANMALAR ONARILACAKTIR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 27 | GENEL İŞYERİ | Çatı | Çatıya izinsiz çıkışların engellenmemesi sonucu çatıdan düşme tehlikesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | ÇATIYA İZİNSİZ ÇIKIŞLAR ENGELLENECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 28 | GENEL İŞYERİ | Tüm bölümlerdeki Cam yüzeyler | Cam yüzeylerin aynaların uygun şekilde monte edilmiş olmaması, yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunması, Cam bölümlerin (ofisler,wc.lerdeki aynalar vb.)ve kapıların uygun şerit vb ile belirtilmemesi | Yaralanma, Ölüm | 2 | 5 | 10 | İŞYERİNDE TÜM CAM YÜZEYLERİN AYNALARIN UYGUN ŞEKİLDE MONTE EDİLİP EDİLMEDİĞİ KONTROL EDİLECEK.KIRIK VEYA ÇATLAK BULUNMASI HALİNDE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. CAM BÖLÜMLERİN VE CAM KAPILARI ŞERİTİ ÇEKİLECEK VAYA UYGUNŞARET İLE BELİRTİLECEK. |  |  | 1 | 5 | 5
| 29 | GENEL İŞYERİ | Elektrik kaçakları | Elektrik kaçağı durumunda akımın durmaması | Yaralanma, Ölüm | 2 | 5 | 10 | KAÇAK AKIM RÖLESİ ANA ELEKTRİK HATTINA BAĞLI OLACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 30 | GENEL İŞYERİ | Elektrik kaçakları | Elektrik tesisatının, topraklama hattının periyodik kontrolünün yapılmaması | Yaralanma, Ölüm | 2 | 5 | 10 | İŞ YERİNİN BULUNDUĞU BİNANIN,ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA TESİSATININ, YETKİLİ BİR ELEMAN TARAFINDAN, YILLIK PERİYODİK BAKIMI YAPTIRILACAK VE YAPTIRILDIĞINA DAİR BELGE İŞYERİNDE BULUNDURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 31 | GENEL İŞYERİ | Elektrik panosu | Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmemiş olması,önünde kauçuk paspas olmaması sonucu elektrik çarpılması | Yaralanma, Ölüm | 2 | 5 | 10 | ELEKTRİK/SİGORTA KUTULARI KİLİTLENECEK, YETKİSİZ KİŞİLERİN ERİŞİMLERİ ÖNLENECEKTİR. ELEKTRİK PANOSUNN ÖNÜNE KAUÇUK PASPAS KONULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 32 | GENEL İŞYERİ | Elektrik | Çalışmalar sırasında açıkta kablo bulunması | Yaralanma, Maddi Kayıp | 2 | 3 | 6 | KABLOLU ALETLER KULLANILDIĞINDA EN YAKIN PRİZE TAKILACAK VE UZATMA KABLOLARI ÇALIŞANLARIN TAKILIP DÜŞMEYECEĞİ ŞEKİLDE SABİTLENECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 33 | GENEL İŞYERİ | Elektrik | Elektrikli aletlerin, Elektrik prizlerin bozuk veya arızalı olması | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | ELEKTRİKLİ EKİPMALAR DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLECEK, BOZUK VEYA ARIZALI EKİPMANLARIN KULLANIMI ENGELLENECEKTİR. PRİZLERİN SAĞLAMLIĞI DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 34 | GENEL İŞ YERİ | Alçakta açıkta prizlerin hasarlı oluşu | Çoçukar ve personel için tehlike arz eden durumların olması (alçakta acıkta arızalı kabloları meydanda priz olması vb) | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | ÇOCUKLAR VE PERSONEL İÇİN TEHLİKE ARZ EDEN DURUMLAR DÜZELTİLECEK ALÇAKTA BULUNAN PRİZLER KAPAKLI OLACAK. |  |  | 1 | 3 | 3
| 35 | GENEL İŞYERİ | Ortam Aydınlatması | Tüm alanlarda (iş yeri genel, ofisler, derslikler, dinlenme odaları, öğretmen odaları, çay ocağı/ kantin, lab.lar,spor tesisleri vb )yeterli aydınlatma sağlanaması, aydınlatmaların çalışmaması | Yaralanma, Göz Bozukluğu, Hastalık | 2 | 4 | 8 | ARIZALI LAMBALAR DEĞİŞTİRİLİECEKTİR VE DİĞER SORUNLAR İÇİN ELEKTRİKÇİ ÇAĞIRILACAKTIR. AYDINLATMA ELEMANLARININ PERİYODİK BAKIMI YAPILACAKTIR. GÜN IŞIĞININ KONTROLÜ AMACIYLA PENCERELER İÇİN AYARLANABİLİR PERDELER VB SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 36 | GENEL İŞYERİ | Havalandırma | Doğal ve suni havalandırmanın yetersiz olması, termal konfor şartlarının tüm alanlarda sağlanamaması (iş yeri genel, ofisler, derslikler,cep sineması,dinlenme odaları, lab.lar, spor tesisleri, öğretmen odaları, çay ocağı/kantin vb), İşgücü kaybı | Hastalık, Maddi Kayıp | 2 | 3 | 6 | TÜM ALANLAR DÜZENLİ HAVALANDIRILACAKTIR. YETERLİ DOĞAL VE SUNİ HAVALANDIRMA SAĞLANACAKTIR. İŞYERİ İÇERSİNDEKİ SICAKLIK VE NEM RAHATSIZLIK VERMEYECEK DÜZEYDE TUTULACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 37 | GENEL İŞYERİ | Isıtıcılar | Ufo tipi ısıtıcıların duvara sabitlenmemesi sonucu devrilmesi vb durumlarda yangına sebebiyet vermesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | UFO VB ISITICILAR DUVARA SABİTLENECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 38 | GENEL İŞYERİ | İş yeri genel hijyen eksikliği | Düzenli aralıklarla temizlik yapılmaması, | Bulaşıcı hastalık, Enfeksiyon riski, Hastalık, İş gücü kaybı | 2 | 4 | 8 | TEMİZLİK YAPACAK KİŞİ(LER) BELİRLENMİŞTİR. PERİYODİK TEMİZLİK YAPILMASI SAĞLANACAKTIR, GEREKLİ KONTROLLER YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 39 | GENEL İŞYERİ | Tüm alanlardaki çöp kovaları | Tüm alanlardaki(iş yeri genel, ofisler, derslikler, dinlenme odaları,öğretmen odaları,çay ocağı/ kantin, yemekhane vb) Çöp kovalarının kapaklı olmaması, Çöplerin düzenli aralıklarla toplanmaması sonucu birikmesi | Bulaşıcı hastalık, Enfeksiyon riski, Hastalık, İş gücü kaybı | 2 | 4 | 8 | ÇÖPLER DÜZENLİ KONTROL EDİLİP ATILACAKTIR. CAM, KAĞIT VB AYRI AYRI BERTARAFI SAĞLANMASI |  |  | 1 | 4 | 4
| 40 | GENEL İŞYERİ | Temizlik yapılırken kullanılan kimyasalar | Çalışanların, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaması | Hastalık | 1 | 4 | 4 | ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHUNUN, KLOR GAZI AÇIĞA ÇIKMASINDAN DOLAYI BİRLİKTE KULLANILMAMASI. KİMYASALLARIN AYRI BİR DOLAPTA TUTULMASI,ÇIPLAK ELLE TEMAS EDİLMEMESİ.YÜKSEK DERİŞİMLERİ HAZIRLANARAK TEMİZLİK YAPILMAMASI.TEMİZLİK ESNASINDA HAVALANDIRMANIN AÇIK OLMASI SAĞLANACAKTIR.GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 41 | GENEL İŞYERİ | Temizlikte kullanılan kimyasalların depolanması | Üzerinde etiket olmayan ağzı açık şekilde kimyasal bulunması | Hastalık | 3 | 3 | 9 | ETİKETLİ AĞIZLARI KAPALI BİR BİÇİMDE DÜZENLİ OLARAK DEPOLANACAKTIR. KIRILABİLİR KAPLARDA BULUNAN KİMYASALLAR EN FAZLA 40CM YÜKSEKLİĞE KADAR DEPOLANMALIDIR. ÇALIŞANLAR KULLANILAN KİMYASALLAR KONSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR. |  |  | 2 | 3 | 6
| 42 | GENEL İŞYERİ | Personel/Öğrenci WC hijyenik olmaması | Personel/Öğrenci Wc lerin genel temizliğinin yapılmaması, havalandırmanın yetersiz oluşu | Mikrobik rahatsızlıklar, Hastalık | 2 | 3 | 6 | PERSONEL/ÖĞRENCİ WC LERİN TEMİZLİĞİ DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPILACAKTIR. TEMİZLİK ÇİZELGESİ ASILIP DÜZENLİ TUTULACAK. TUVALETLERDE VE LAVABOLARDA VE KAPI KOLLARININ TEMİZLİĞİ İÇİN MUTLAKA ÇAMAŞIR SUYU KULLANILMALIDIR .YETERLİ HAVALANDIRMASI SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 43 | GENEL İŞYERİ | Personel/Öğrenci WC lavabo dolapları | Personel/Öğrenci WC lavabo dolaplarını iyi monte edilmemesi sonucu düşmesi, ciddi yaralanmalar,ölüm | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | TÜM WC LAVABO MALZEME VE DOLAPLARI DUVARA İYİ BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLECEK. DÜZENLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLECEK GEVŞEYEN HASARLANANLAR TAMİR EDİLECEK VEYA DEĞİŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 44 | GENEL İŞYERİ | Paspaslar kullanım alanları ve temizliği | Sınıflar,Öğretmen odaları ve koridorlar vb için kullanılan paspaslarla tuvaletlerde kullanılan paspasların aynı olması, ve paspasların dezenfekte edilememesi | Mikrobik rahatsızlıklar, Hastalık | 2 | 3 | 6 | SINIFLAR,OFİSLER,ÖĞRETMENODALARI VE KORİDORLARDA KULLANILAN PASPASLAR İLE TUVALETLERDE KULLANILAN PASPASLAR KESİNLİKLE AYRI OLACAKTIR. PASPASLAR ÇAMAŞIR SULU SU İLE YIKANIP DEZENFEKTE EDİLMELİDİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 45 | GENEL İŞYERİ | Elektrikli ekipmanlar | Bozuk/Arızalı elektrikli alet/Ekipmanların kullanımı | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | ELEKTRİKLİ ALET EKİPMANLAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEK BOZUK HASARLI OLANLAR YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 46 | GENEL İŞYERİ | Gürültülü ortam | İnsanlardan, makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek veya dış ortam kaynaklı gürültü rahatsız edici düzeyde olması | Hastalık | 3 | 2 | 6 | İŞYERİ ORTAMINDA GÜRÜLTÜ RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE OLMAYACAK ŞEKİLDE FAX, FOTOKOBİ VB MAKİNALARIN YERLEŞİMİ AYARLANMIŞTIR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 47 | GENEL İŞYERİ | Genel uyarı levhaları | Çalışanlar ve öğrenciler için gerekli (hijyen,yangın,vb) durumlar için uyarı,yasak,emredici vb uyarı levhalarının olmaması | Yaralanma, Hastalık, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | İLGİLİ UYARI LEVHALARI MEVCUT ANCAK EKSİKLİKLER VAR. EKSİKLİKLER GİDERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 48 | GENEL İŞYERİ | Duyuru panoları | Duyuru panolarının (ofislerdeki, dersliklerdeki, koridorlardaki vb.) tüm alanlarda düzgün monte edilmemesi sonucu düşmesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | TÜM DUYURU PANOLARI UYGUN VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 49 | GENEL İŞYERİ | Hasarlı mobilyalar | Kırık veya dengesiz duran mobilyalar değiştirilmemesi | Yaralanma, Maddi Kayıp | 2 | 3 | 6 | TÜM ALANLARDA (OFİSLER, DERSLİKLER, ÖĞRETMEN ODALARI, DİNLENME ODALARI,LABORATUVARLAR VB) İÇERSİNDE DURAN MOBİLYALAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTEDİR.HASARLI OLANLAR TAMİR EDİLECEK VEYA DEĞİŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 50 | OFİSLER | Çalışanların Ekranlı araçlarla çalışma ile ilgili eğitimsiz olması | Ekranlı araçlarla çalışanların bilinçsiz hareket etmeleri | Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Göz hastalıkları, Hastalık | 2 | 3 | 6 | ÇALIŞANLARA EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG EĞİTİMİ VERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 51 | OFİSLER | Ofis ortamından kaynaklı tehlikeler | Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmemesi | Göz hastalıkları, Hastalık | 2 | 3 | 6 | EKRANLI ARACIN EKRANINDAKİ PARLAMA VE YANSIMALAR, BU ARAÇLARIN PENCEREYE BAKMASI ENGELLENEREK VEYA AYDINLATMANIN EKRAN ARKASINDAN ALINMASI SAĞLANARAK ÖNLENECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 52 | OFİSLER | Ekranlı araçlar | Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınmaması | Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Göz hastalıkları, Hastalık | 2 | 3 | 6 | KULLANILAN EKRANLARIN ÜST ORTA NOKTASININ, ÇALIŞANLARIN GÖZ HİZASINDA OLMASI SAĞLANACAKTIR.KLAVYE,FARE,KAĞIT TUTACAĞI VS. ÇEVRE EKİPMANLAR ÇALIŞANLARIN VÜCÜT ÖLÇÜLERİNE VE DURUŞLARINA UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 53 | OFİSLER | Ofis ortamından kaynaklı tehlikeler | Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanmaması | Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık | 2 | 3 | 6 | MASA, ÇALIŞANIN DİZLERİNİ RAHATÇA İÇERİ UZATABİLECEĞİ VE KOLLARINI YUKARI KALDIRMADAN DİRSEKLERİNİ ÜZERİNE DAYAYABİLECEĞİ YÜKSEKLİKTE, SANDALYELER İSE AYARLANABİLR ÖZELLİKTE OLACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 54 | OFİSLER | Çalışanların uygun olmayan ortamda çalışma koşulları | Çalışanların işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalmaları | Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık | 2 | 2 | 4 | UYGUN İŞYERİ DÜZENLEMESİ HER BÖLÜM İÇİN YAPILACAKTIR. OFISLER DUZENLENECEK.MAKINA EKIPMANLARDAN AĞIR OLANLARIN UYGUN VE ULAŞIMI KOLAY YERLERE YERLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 55 | OFİSLER | Dolaplar ve raf sistemleri | Ofis ortamındaki dolapların ve rafların duvara sabitlenmemesinden kaynaklı tehlikeler (olası bir doğal afette düşme devrilme tehlikesi vb.) | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | OFİS ORTAMINDAKİ DOLAPLAR VE RAF SİSTEMLERİ DUVARA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE MONTELENECEKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 56 | OFİSLER | Dolaplar | Ofis ve toplantı odasındaki dolapların üzerine düzensiz eşya konulması | Yaralanma | 2 | 3 | 6 | OFİS ODALARINDAKİ DOLAPLARIN ÜZERİNE KONAN MALZEMELER DÜŞMELERİ ÖNLENECEK ŞEKİLDE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE KONULACAKTIR. MÜMKÜNSE DAHA UYGUN BİR YERE KONULMALIDIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 57 | OFİSLER | Ofis ortamının sıkışık olması | Ofis ortamının çalışanların rahatça hareket edebilecek şekilde düzenlenmemiş olması | Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, Hastalık | 2 | 3 | 6 | OFİS ORTAMI ÇALIŞANLARIN RAHATÇA HAREKET EDEBİLECEKLERİ ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 58 | OFİSLER | Ofis ortamında dağınık halde bulunan kablolar | Ofis ortamında bulunan dağınık kablolara takılıp düşme | Yaralanma, Maddi Kayıp | 2 | 3 | 6 | ORTAMDA DAĞINIK BULUNAN KABLO VB TAKILMAYA DÜŞMEYE SEBEBİYET VERECEK DURUMLAR ORTADAN KALDIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 59 | OFİSLER | Ofis makinaları | Elektrikli aletlerin kullanım talimatlarına uygun güvenli kullanılmaması | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | ELEKTRİKLİ ALET/EKİPMANLAR ÜRETİCİLERCE SAĞLANAN KULLANIM KLAVUZLARINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYGUN ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR.ÇALIŞANLAR GÜVENLİ KULLANIMLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 60 | OFİSLER | Ofis makinaları | Bozuk/Arızalı elektrikli alet/Ekipmanların kullanımı | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | ELEKTRİKLİ ALET EKİPMANLAR DÜZENLİ KONTROL EDİLECEK BOZUK HASARLI OLANLAR YENİLERİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 61 | OFİSLER | Fotokobi makinaları | Fotokobi makinasında elektrik kaçağı olması sonucu Çarpılma | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ OLMALIDIR. DÜZENLİ ARALIKLARLA BAĞLANTI KABLOLARI KONTROL EDİLMELİ, DEFORME OLMUŞ OLAN KABLOLAR DEĞİŞTİRİLMELİDİR. ELEKTRİKSEL BİR SORUNDA YETKİLİ SERVİS İLE GÖRÜŞÜLÜP MÜDAHALEYİ YETKİLİ SERVİSİN YAPMASI SAĞLANMALIDIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 62 | OFİSLER | Cam Malzeme | Cam malzemeler var, bunların düşme tehlikesi var. | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 3 | 9 | CAM MALZEMELER MONTE EDİLMELİ, MONTE EDİLEMEYENLERİN ALT KISIMLARINA KAYMAYI ÖNLEYİCİ KAYDIRMAZLAR YERLEŞTİRİLMELİDİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 63 | OFİSLER | Çöp kovası | Çöp kovaları yetersiz, poşetsiz, kapaksız | Hastalık, Maddi Kayıp | 2 | 3 | 6 | OFİSLERDE BÜTÜN MASALARDA BİRER TANE OLACAK ŞEKİLDE, KAPAKLI VE POŞET TAKILI ÇÖP KOVASI YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 64 | OFİSLER | Montalanacak eşyalar | Duvara montelerde sorun var. | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | DUVARA ASILI TÜM MALZEMELER KONTROL EDİLEREK SAĞLAMLAŞTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 65 | OFİSLER | Aydınlatma | aydınlanmada sorun var | Hastalık, Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | AYDINLATMA ŞİDDETİ YÜKSEK LAMBALAR YA DA YETERLİ SAYIDA LAMBA KULLANILARAK AYDINLANMA SORUNU GİDERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 66 | OFİSLER | Ofis Malzemeleri | Ofis malzemeleri yetersiz, KKD yok | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 3 | 9 | ÇALIŞANLARA YETERLİ VE GEREKLİ OFİS MALZEMESİ İLE GEREKLİ KORUYUCU DONANIM VERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 67 | OFİSLER | Ofis Malzemeleri | Mobilya, masa, sandalye ergonomik değil | Yaralanma, Hastalık | 3 | 4 | 12 | ERGONOMİK OLMAYAN MASA VE SANDALYELER DEĞİŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 68 | OFİSLER | Güvenlik İşaretleri | Temizlik işaretleri yok | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | TEMİZLİK SIRASINDA KULLANILMAK ÜZERE YETERLİ TEMİZLİK İŞARETİ TEDARİK EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 69 | OFİSLER | Düzensiz Yerleşim | Odadaki yerleşimler düzensiz | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 3 | 3 | 9 | STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞİMLER YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 70 | OFİSLER | Elektrik | Elektrik kabloları dağınık | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | GEREKLİ YERLERE SIVA ALTI VEYA ÜSTÜ OLACAK ŞEKİLDE PRİZLER EKLENECEK VE DAĞINIK KABLOLAR TOPLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 71 | OFİSLER | Elektrik | Geçici/yedek aydınlatma, jeneratörler yok | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRASINDA GÜVENLİ ÇIKIŞ AYDINLATMALARI, ÇALIŞMA ALANININ AYDINLANMASINI SAĞLAYACAK GÜÇTE JENERATÖR TEDARİK EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 72 | OFİSLER | Elektrik | Tesisatlar periyodik kontrol edilmiyor. | Yaralanma, Hastalık, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | TESİSATLAR YÖNETMELİKTE BELİRLENEN SÜRELERDE KONTROL EDİLECEK, KONTROL BELGELERİ SAKLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 73 | OFİSLER | Elektrik | Ufolar duvara monteli değil | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ORTALIKTA SEYYAR UFO SOBA BIRAKILMAYACAK, GEREKLİ YERLERDE DUVARA MONTE EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 74 | OFİSLER | Düzensiz Yerleşim | Bilgisayar ekranları Cama bakıyor | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | OFİS YERLEŞİMLERİ AYARLANARAK MONİTÖRLERE IŞIĞIN GELMESİ ENGELLENECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 75 | OFİSLER | Düzensiz Yerleşim | Yeterli çalışma boşluğu yok | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 3 | 4 | 12 | STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞİMLER YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 76 | OFİSLER | Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar | İSG eğitimi verilmemiş | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN TAKVİME UYGUN TÜM ÇALIŞANLARA İSG EĞİTİM VERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 77 | OFİSLER | Sorumluluklar | Çalışanlara yetki ve sorumlulukları yazılı olarak bildirilmemiş | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 3 | 4 | 12 | ÇALIŞANLARA YAPMAKLA SORUMLU OLDUĞU İŞLER YAZILI OLARAK SUNULACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 78 | OFİSLER | Fotokobi makinaları | Fotokopi talimatı yok | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | FOTOKOPİ MAKİNASI İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 79 | OFİSLER | Çalışan sayısı | Personel yetersizliği var, iş yükü fazla | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 3 | 4 | 12 | KURUMDAKİ İŞLERİN BELİRLİ KİŞİLERDE YOĞUNLAŞMAMASI İÇİN DÜZGÜN İŞ DAĞILIMI YAPILACAK, YETERSİZLİK OLMASI HALİNDE PERSONEL TALEBİNDE BULUNULACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 80 | OFİSLER | Duvarlar | Bir kısım duvarlarda rutubet var | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | TESİSAT VE DIŞ DUVARLARIN KONTROLÜ YAPILARAK RUTUBET ALAN KISIMLAR İÇİN DÜZELTMELER YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 81 | OFİSLER | Isınma | Isınma yetersiz geliyor, | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KAZAN ISI DERECESİ AYARLANARAK OFİS İÇİ SICAKLIĞIN UYGUN SICAKLIKTA TUTULMASI SAĞLANACAKTIR, YETERSİZ OLAN YERLERE UFO TÜRÜ VE KLİMA TAKILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 82 | OFİSLER | Beslenme | Personel yiyecek ihtiyacını dışarıdan karşılıyor, uzak kalıyor. | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | BELLİ BESLENME DÜZENİ OLMADIĞI İÇİN ÇALIŞANLARDA HASTALIKLARIN OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN ÇALIŞANLARINDA BİLGİSİ DAHİLİNDE BİR YEMEK ŞİRKETİ İLE ANLAŞMA YAPILARAK YİYECEK TEMİNİ YOLUNA GİDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 83 | OFİSLER | Servis | Personelin servis sıkıntısı var, | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 3 | 4 | 12 | İŞE GEÇ KALMA, ARAÇ BULMAMA VE BAŞKA TÜRLÜ ŞİKAYETLERİN OLUŞMAMASI İÇİN ÇALIŞANLARIN BİLGİSİ DAHİLİNDE SERVİS ARACI TEMİN EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 84 | OFİSLER | Çalışma alanı | Odalar dar | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 3 | 4 | 12 | STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE YERLEŞİMLER YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 85 | KORİDORLAR | Aydınlatma | Aydınlatma yetersiz | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | AYDINLATMA ŞİDDETİ YÜKSEK LAMBALAR YA DA YETERLİ SAYIDA LAMBA KULLANILARAK AYDINLANMA SORUNU GİDERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 86 | KORİDORLAR | Acil durum alarmı | Acil durum alarmı yok | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KURUMDA ACİL DURUM, YANGIN, SU BASKINI, DEPREM VB. DURUMLARINDA UYARI SAĞLAYACAK ACİL DURUM ALARMI KURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 87 | KORİDORLAR | Güvenlik İşaretleri | Acil çıkış levhaları yok, uyarı levhaları yok. | Yaralanma, | 3 | 4 | 12 | GEREKLİ YERLERE ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 88 | KORİDORLAR | Yangın sistemleri | Yangın İhbar ve söndürücü yok | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | ACİL DURUM ALARMI İLE YETERLİ SAYIDA YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TEDARİK EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 89 | KORİDORLAR | Temizlik | temizlik düzgün yapılmıyor, böcek ağları var. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | TEMİZLİKLER, GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK YAPILACAK TEMİZLİK ŞEKLİNDE PROGRAMLANDIRILACAK VE TAKİBİ SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 90 | KORİDORLAR | Çöp kovası | Çöp kovası yok. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KORİDORA UYGUN BİR ALANA KAPAKLI, POŞETLİ ÇÖP KOVASI YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 91 | KORİDORLAR | Acil çıkış kapısı | Dışarı açılan acil durum kapısı yok. | Yaralanma, Ölüm | 3 | 5 | 15 | DIŞ KAPILARDAN EN AZ BİRİ, DIŞARIYA AÇILACAK ŞEKİLDE YANGIN KAPISI OLARAK YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 92 | KORİDORLAR | Güvenlik İşaretleri | Yangın çıkış levhaları yok, | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | GEREKLİ YERLERE YANGIN VE ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 93 | KORİDORLAR | Yangın sistemleri | Yangın söndürücü eski, yetersiz | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BAKIMI YAPTIRILACAK, PERİYODİK KONTROL BELGESİ SAKLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 94 | KORİDORLAR | Alarm sistemi | Alarm sistemi yok. | Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KURUMDA PERSONELİN OLMADIĞI ZAMANLARDA, HIRSIZLIK, ZARAR VERME VB. SEBEPLERDEN DOLAYI KURUMA GİRİŞLERİ ENGELLEYECEK ALARM SİSTEMİ TAKILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 95 | KORİDORLAR | Aydınlatma | Yedek aydınlatma yok | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIRASINDA GÜVENLİ ÇIKIŞ AYDINLATMALARI, ÇALIŞMA ALANININ AYDINLANMASINI SAĞLAYACAK AYDINLATMA SİSTEMİ KURULACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 96 | KORİDORLAR | Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar | Yangın tatbikatı yapılmamış | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | 2016 YILI İÇERİSİNDE 2 TATBİKAT YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 97 | KORİDORLAR | Eğitim ve bilgilendirme kayıtlar | Yangın eğitimi alınmamış | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | TÜM ÇALIŞANLARA TEMEL İSG EĞİTİMİ VERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 98 | KORİDORLAR | Panolar | Panolarda duyurular yetersiz, | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Hastalık | 2 | 3 | 6 | BİLGİLENDİRME, DUYURU VE DİĞER HUSUSLARLA İLGİLİ DUYURU PANOLARI GÜNCEL TUTULACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 99 | KORİDORLAR | İlk yardım dolabı | İlk yardım dolabı yok. | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | ACİL BİR DURUMDA KULLANILMAK ÜZERE İLK YARDIM DOLABI OLUŞTURULARAK, YETERLİ MALZEMELER KONULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 100 | KORİDORLAR | Kurum zemini | Zeminde farklı yükseklikler var. | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | ZEMİN FARKI OLAN YERLER AYNI SEVİYEYE GELECEK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 101 | KORİDORLAR | Ziyaretçi | Ziyaretçi kaydı yapılmıyor. | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | KURUMA GELEN ZİYARETÇİLER İÇİN GİRİŞ KISMINDA DEFTER BULUNDURULARAK GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 102 | KORİDORLAR | Ziyaretçi | Ziyaretçi bekleme yeri yok. | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | UYGUN BİR ZİYARETÇİ BEKLEME ALANI OLUŞTURULACAK VE GELEN ZİYARETÇİLERE ZİYARETÇİ KARTI VE BİLGİLENDİRME İÇERİKLİ BROŞÜR VERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 103 | KORİDORLAR | Ziyaretçi | Ziyaretçi kontrolü yok. | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | ZİYARETÇİLERİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINI KONTROL EDECEK, BİR ÇALIŞAN GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 104 | KORİDORLAR | Çalışan sayısı | Güvenlik elemanı yok, ekipman yok. | Yarlanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | KURUMUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK GÜVENLİK ELEMANI BULUNDURULACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 105 | KORİDORLAR | Talimatlar | Talimatlar eksik. | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ELEKTRİK, KAZAN, ELEKTRİKLİ ALETLER VB. DURUMLAR İÇİN TALİMATLAR HAZIRLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 106 | TEMİZLİK/ BAY WC | Güvenlik İşaretleri | Temizlik uyarı levhaları yok. | Yaralanma, Hastalık | 3 | 4 | 12 | TEMİZLİK YAPILAN ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE YETERLİ UYARI LEVHALARI TEMİN EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 107 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | WC Hijyeni yok. | Yaralanma, Hastalık | 3 | 4 | 12 | HİJYENİN SAĞLANMASI İÇİN GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK TEMİZLİK PLANLARI YAPILACAK VE UYGULANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 108 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | Paspaslar yetersiz, temiz değil. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | OFİS, KORİDOR, WC TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN PASPASLAR İÇİN FARKLI RENKLER KULLANILACAK, PASPASLARIN HAFTALIK TEMİZLİĞİ AYRICA YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 109 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | Düzenli temizlik yok. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | TEMİZLİK İÇİN GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK TEMİZLİK PLANLARI YAPILACAK UYGULAMALARI TAKİP EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 110 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | Kapı kolları, masa düzenli temizlenmiyor, | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | HAFTALIK OLARA KAPI KOLLARI VE MASALAR TEMİZLENECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 111 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | Çöp kovaları pis, poşetsiz, kapaksız, | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | TUVALETLERE TEMİZ, KAPAKLI, POŞETLİ ÇÖP KOVALARI YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 112 | TEMİZLİK/ BAY WC | Güvenlik İşaretleri | Temizlik uyarıları yetersiz, | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | TEMİZLİK YAPILAN ALANLARA YETERLİ GÜVENLİK İŞARETİ TEMİN EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 113 | TEMİZLİK/ BAY WC | Aydınlatma | aydınlatma yetersiz. | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | YETERLİ SAYI VE GÜÇTE LAMBALAR KULLANILARAK AYDINLATMANIN YETERSİZ OLDUĞU YERLER AYDINLATILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 114 | TEMİZLİK/ BAY WC | Isınma | İklimlendirme, havalandırma yetersiz, | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | LAVABOLARIN HAVALANDIRMA, ISINMA DURUMLARI UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 115 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | WC el kurutucu yok. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | TUVALETLERE EL KURUTUCU SİSTEM YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 116 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | Islak yerler kurulanmıyor. | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ISLAK YERLERİN KISA SÜREDE KURULANMASI SAĞLANACAKTIR, TEMİZLİK ÇALIŞANLARI BU KONUDA UYARILACAK VE EĞİTİM VERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 117 | TEMİZLİK/ BAY WC | Yetersiz malzeme | Temizlik malzemesi yok, yetersiz | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | YER TEMİZLİĞİ, LAVABO TEMİZLİĞİ, OFİS MASA VE KAPILARININ TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI YETERLİ MİKTARDA TEMİZLİK MALZEMESİ TEMİN EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 118 | TEMİZLİK/ BAY WC | Yetersiz alan | Temizlik malzemeleri için ayrı bir bölme yok. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | TEMİZLİK MALZEMELERİ İÇİN KAPALI AYRI BİR BÖLÜM OLUŞTURULACAK, BU MALZEMELER BURALARDA TUTULACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 119 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | Paspaslar zamanında temizlenmiyor, hijyeni sağlanmıyor. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | HAFTALIK OLARAK PASPASLAR SICAK SU İLE YIKANACAK VE KURUTULMAYA BIRAKILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 120 | TEMİZLİK/ BAY WC | Hijyen | Farklı renklerde paspaslar yok. | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | AYNI RENKTEKİ PASPAS İLE BÜTÜN ALANLAR TEMİZLENMEKTEDİR. BUNUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN FARKLI ALANLAR İÇİN FARKLI RENKTE PASPASLAR ALINACAK VE KULLANILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 121 | TEMİZLİK/ BAY WC | Zemin | Kırık ve çatlak fayanslar var | Hastalık, Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | FAYANSLAR HİJYEN VE İZOLASYON AMAÇLI KULLANILAN MALZEMELERDİR, KIRIK VE ÇATLAK OLANLAR DEĞİŞTİRİLECEK GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 122 | TEMİZLİK/ BAY WC | Tesisat | Paslı su boruları var | Hastalık, Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | PASLI SU BORULARI UYGUN ANTİPAS BOYALARLA BOYACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 123 | TEMİZLİK/ BAY WC | Kapılar | Kapılar içeriden kilitlenmiyor, kapılar bakımsız | Psiko-sosyal rahatsızlık, maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | BÜTÜN TUVALET KAPILARI KONTROLLERİ SAĞLANACAK, İÇERİDEN AÇILIP KAPANACAK ŞEKİLDE ANAHTARLAR TAKILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 124 | TEMİZLİK/ BAYAN WC | Aydınlatma | Aydınlatma yetersiz | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | YETERLİ SAYI VE GÜÇTE LAMBALAR KULLANILARAK AYDINLATMANIN YETERSİZ OLDUĞU YERLER AYDINLATILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 125 | TEMİZLİK/ BAYAN WC | Zemin-Duvar | Fayans ve lavabolarda kırık, duvarda sızma var | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KIRIK FAYANSLAR DEĞİŞTİRİLECEK DUVARLARIN İZOLASYONU KONTROL EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 126 | TEMİZLİK/ BAYAN WC | Duvarlar-Cam malzemeler | Ayna kırık ve bağlı değil, sabitlenmemiş | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | AYNALAR HERHANGİ BİR SALLANTIDA DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE VE SAĞLAM OLACAK ŞEKİLDE DUVARA SABİTLENECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 127 | TEMİZLİK/ BAYAN WC | Temizlik Malzemesi | Temizlik malzemesi yok, temizlik düzgün değil | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI YETERLİ MİKTARDA TEMİZLİK MALZEMESİ ALINACAK, TEMİZLİKLER PROGRAM DAHİLİNDE YAPTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 128 | TEMİZLİK/ BAYAN WC | Kapılar | Kapılan içeriden kilitlenmiyor | Psiko-sosyal rahatsızlık, maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | KAPILARIN İÇERİDEN KİLİTLENMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 129 | TEMİZLİK/ BAYAN WC | Tesisat | Elektrik kabloları açıkta duruyor. | Yaralanma, Ölüm | 3 | 5 | 15 | ISLAK ALANLARDAKİ ELEKTRİK TELLERİ İÇİN GEREKLİ YALITIM YAPILACAK VE AÇIKTA KABLO BIRAKILMAMASI SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 130 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Mutfağın ayrı bir bölmede olmaması | Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçların, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanmaması | Hastalık | 1 | 3 | 3 | MUTFAK İÇİN AYRI BİR BÖLME BULUNMAKTADIR, ÇALIŞMA ALANINDA YEME-İÇME YAPILMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 131 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | İlgili alanlara görevli personeller dışında girişler olması | Mutfak alanına girişlerin engellenmemesi nedeniyle olabilecek kirlenmeler | Hastalık | 2 | 2 | 4 | MUTFAK ALANINA MECBURİ GİRİŞLER DIŞINDAKİLER ENGELLENECEK , GİRİŞLERDE GALOŞ,BONE VB. KULLANILACAKTIR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 132 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Raflar, dolaplar | Rafların dolapların iyi monte edilememesi sonucu düşmesi,malzemelerin düzgün bir şekilde konmaması | Yaralanma, Maddi kayıp | 2 | 3 | 6 | RAFLAR VE DOLAPLAR DUVARA DÜZGÜN VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE MONTE EDİLECEK MALZEMELER TAŞIMA LİMİTİNCE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLECEKTİR. RAFLARDA DÜŞMEYE KARŞILIK SÜPÜRGELİK OLACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 133 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Hijyen | Kantinin genel hijyen kurallarına uygun olmaması | Hastalık | 2 | 3 | 6 | DÜZENLİ ARALIKLARLA TEMİZLİĞİ YAPILACAKTIR. ÇALIŞAN PERSONEL GENEL HİJYEN KURALLARINA UYGUN ÇALIŞACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 134 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Kantin Mutfak kısmında hijyen | Mutfakta kullanılan temizlik malzemelerinin (Elbezi,Kurulama bezi vb) ve araç-gereç ve eviyelerin yeterince temizlenmeden kullanılması | Hastalık | 2 | 2 | 4 | KULLANILAN BEZLER ARAÇ-GEREÇ VE EVİYELER DEZENFEKTAN MADDELERLE YETERİNCE TEMİZLENDİKTEN SONRA KULLANIMA DEVAM EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 135 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Kullanılan şebeke suyunun tahlilinin yapılmamış olması | Şebeke suyu kullanımı dolayısıyla bakteri ve virüs bulaşma riski bulunması | Bulaşıcı hastalık | 2 | 5 | 10 | ŞEBEKE SUYUNUN, İL KONTROL LABORATUVARINA ANALİZİ YAPTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 136 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Elektrikli ekipmanlar | Elektrikli ekipmanların (tost mak., fritöz, mikrodalga, çay makinası,ocak,elektrikli ocak,soğutucu,buzdolabı vb) yanlış kullanımı,bakımlarının olmaması | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 3 | 9 | ELEKTRİKLİ ALET/EKİPMANLAR ÜRETİCİLERCE SAĞLANAN KULLANIM KLAVUZLARINDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYGUN ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR. ÇALIŞANLAR GÜVENLİ KULLANIMLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR.GEREKLİ BAKIMLAR YAPTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 137 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Sıcak yağ sıçraması veya sıcak malzeme dökülmesi-Sıcak buhar veya sisle temas | Sıcak maddelerle çalışma sırasında meydana gelebilecek tehlikeler | Yaralanma | 2 | 3 | 6 | PERSONELİN ÇALIŞMA SIRASINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM; ÖNLÜK, ELDİVEN VS. KULLANMASI SAĞLANACAKTIR. PERSONELİN DİKKATLİ ÇALIŞMASI SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 138 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Davlumbaz, aspiratör ve bacalar | Davlumbazların çalışmaması.Tutuşma ya da dumanın geri tepmesi tehlikesi barındıran aspiratör ve bacalar (is, kurum v.b. birikmeler için) düzenli olarak temizlenmemesi | Hastalık | 2 | 3 | 6 | DAVLUMBAZLARIN ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI KONTROL EDİLECEK.DÜZENLİ BAKIMLARI YAPILACAKTIR. ASPİRATÖR VE BACALAR İS,KURUM VB BİRİKMELERİNE KARŞIN DÜZENLİ TEMİZLENECEKTİR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 139 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Tertip-düzen eksikliği | Kullanılan ve yaralanmaya neden olabilecek kesici aletler kullanım sonrasında yerlerine kaldırılmaması | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | İLGİLİ ÇALIŞAN İŞİNİ BİTİRDİKTEN SONRA TÜM MALZEMELERİ YERLERİNE KALDIRACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 140 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Mutfak araç gereçlerde hijyen | Yiyecek hazırlanması sırasında kullanılan bıçak vs. aletlerin temiz olmamasından kaynaklanabilecek bulaşmalar | Hastalık | 2 | 2 | 4 | KULLANILAN BIÇAK VB. ALETLERİN STERİLİZE EDİLMİŞ OLMASINA VE GENEL HİJYENİN SAĞLANMIŞ OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 2 | 2
| 141 | ÇAY OCAĞI/KANTİN | Ocak | Ocak yanında havlu, peçete, elbezi gibi tutuşma tehlikesi olan eşyalar bulunması | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | OCAK YANINDA TUTUŞMA TEHLİKESİ OLAN EŞYA BULUNDURULMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 142 | ÇAY OCAĞI | Aydınlatma | Aydınlatma yetersiz | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | YETERLİ SAYI VE GÜÇTE LAMBALAR KULLANILARAK AYDINLATMANIN YETERSİZ OLDUĞU YERLER AYDINLATILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 143 | ÇAY OCAĞI | Hijyen | WC kapısı ile çay ocağı kapısı yan yana | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ÇAY OCAĞI UYGUN OLAN BAŞKA YERE TAŞINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 144 | ÇAY OCAĞI | Zemin | Yerlerde düzensizlik var, | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | ZEMİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER GİDERİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 145 | ÇAY OCAĞI | Duvarlar-montalar | Dolap sabitlenmemiş | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | DOLAPLAR DUVARA DÜZGÜN ŞEKİLDE SABİTLENECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 146 | ÇAY OCAĞI | Temizlik Malzemesi | Temizlik malzemesi sağlık bakanlığına uygun değil | Yaralanma, Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI YETERLİ MİKTARDA TEMİZLİK MALZEMESİ ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 147 | ÇAY OCAĞI | Dolaplar | Dolap üzerinde malzemeler var | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | DOLAP ÜZERİNE EŞYA BIRAKILMAYACAKTIR. OLANLAR İNDİRİLİP UYGUN YERE YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 148 | ÇAY OCAĞI | Kişisel koruyucu | KKD Yok | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ÇAY OCAĞINDA ÇALIŞ |  |  | 1 | 4 | 4
| 149 | ÇAY OCAĞI | Çay ocağı talimatı | Çalışan dışında herkes içeride | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ÇAY OCAĞINA ÇAY İŞLERİNDEN SORUMLU ÇALIŞANLAR DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAKTIR, ÇAY OCAĞI İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 150 | ÇAY OCAĞI | Su analizi | Çeşme suyu analize gönderilmemiş | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ÇEŞME SUYU, ÇAY İÇİN KULLANILDIĞINDAN ANALİZE GÖNDERİLEREK SAĞLIK AÇISINDAN SORUN TAŞIYIP TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 151 | ÇAY OCAĞI | Dar alan | Çalışma alanı dar | Psiko-sosyal rahatsızlıklar, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | ÇAY OCAĞI UYGUN OLAN BAŞKA YERE TAŞINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 152 | ÇAY OCAĞI | Kazan temizliği | Kazan temizliği yapılmamış | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KAZAN TEMİZLİĞİ PERİYODİK ARALIKLARDA YAPILACAKTIR. TEMİZLİK YAPILDIĞINA KAYITLAR SAKLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 153 | ÇAY OCAĞI | Eksik malzeme | El yıkama, bezler, eksik | Hastalık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | YETERLİ MİKTARDA PEÇETE, HAVLU GİBİ MALZEMELER BULUNDURULACAK, BARDAK TEMİZLİĞİ, EL YIKAMA İŞLEMLERİNDEN HEMEN SONRA ELLER KURUTULACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 154 | ÇAY OCAĞI | Talimatlar | İmzalı talimat yok | Psikososyal-Rahatsızlık, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ÇAY OCAĞI TALİMATI, KAZAN KONTROLÜ, TEMİZLİK İÇİN TALİMATLAR HAZIRLANACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 155 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Kazanın bakımının, Bacaların temizliği ve kontrolünün periyodik olarak yapılmaması | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | KAZANLARIN BAKIMI VE BACALARIN TEMİZLİK VE KONTROLÜ PERİYODİK OLARAK DÜZENLİ OLARAK YETKİLİ KİŞİ/KUTRULUŞLARLA YAPILACAKTIR. PERİYODİK BAKIMKARTI OLUŞTURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 156 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından işletme ile ilgili bütün hususların kontrol edilmemsi; Kazan dairesi işletme talimatların, güvenlik uyarı levhalarının olmaması | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | KAZAN DAİRESİ İŞLETME TALİMATI VE UYARI LEVHALARI ASILACAKTIR.KAZANALR YAKILMADAN ÖNCE KAZAN GÖREVLİSİ TARAFINDAN TÜM VANALARIN, KLEPELERIN, KAPAKLARIN EMNİYET DURUMLARI YAKIT VE SU MİKTARLARI VE İŞLETME İLE İLGİLİ TÜM HUSULAR KONTROL EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 157 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli olmaması | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | UYGUN HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA SAĞLANACAKTIR.TEMİZ HAVA GİRİŞİ TARAFINDA YANICI PATLAYICI GAZ GİRİŞİ OLMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 158 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmamış olması | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | KAZAN DAİRESİNDEKİ TÜM ELEKTRİKLİ TESİSAT VE KABLOLAR EXPROOF ÖZELLİKTE OLACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 159 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanmaması | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 4 | 5 | 20 | BORU TESİSATLARI, AÇMA KAPAMA ELEMANLARI İÇİNDE GEÇEN AKIŞKAN CİNSİNE VE STANDARTLARA GÖRE BOYANMIŞ OLACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 160 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler,kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite,çalışma basıncı,test basıncı,imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket olmaması,Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerinin olmaması sonucu doğru müdahalede bulunamama | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 4 | 5 | 20 | KAZAN DAİRESİND EBULUNAN KAZAN,BOYLER,KAALI GENLEŞME DEPOSU VB GİBİ KAPALI KAPLAR ÜZERİNDE KAPASİTESİ, ÇALIŞMA BASINCI, TEST BASINCI, İMALAT BASINCI, TARİHİ VB BİLGİLER YAZILI OLACAKTIR.BORU HATLARI POMPA VE VANALAR ÜZERİNDE DE İSİMLERİ YAZILI OLACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 161 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Kazan dairesinde gereksiz malzemeler bulunması | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | KAZAN DAİRESİNDE GEREKSİZ MALZEME BULUNMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 162 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Açıktan giden tesisata donmaya karşı tedbir alınmaması | Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp | 4 | 5 | 20 | AÇIKTAN GİDEN TESİSATA DONMAYA KARŞI TEDBİR ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 163 | ISITMA BÖLGESİ | Kazan dairesi | Yakın ulaşılması kolay bir yerde ilk yardım dolabı olmaması | Yaralanma, İş gücü kaybı | 2 | 4 | 8 | İLK YARDIM DOLABI TEMİN EDİLECEK İHTİYAÇ HALİNDE KOLAY ULAŞILABİLİR BİR ALANLDA İÇİNDE YETERLİ MALZEME OLACAK ŞEKİLDE KULLANIMA HAZIR MUHAFAZA EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 164 | KAZAN | Talimatlar | İşletme talimatı asılacak | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KAZAN İÇİN OLUŞTURULAN TALİMAT KAZANIN OLDUĞU BÖLGEYE ASILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 165 | KAZAN | Kazan | Kazan etiketleri yok | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | YETERLİ BELGEYE SAHİP UZMAN KİŞİLERCE KAZANA AİT ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN ETİKET HAZIRLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 166 | KAZAN | Kazan-borular | Boru ve vanalar uygun renkle boyanmamış, isimler yazılmamış | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | VANA, SOĞUK SU BORUSU, BUHAR BORUSU UYGUN RENKLERLE BOYANACAK, ÜZERLERİNE ETİKET EKLENECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 167 | KAZAN | Aydınlatma | Aydınlatma, havalandırma yetersiz | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | YETERLİ AYDINLATMA SAĞLANACAK, HAVALANDIRMA YETERLİ SEVİYEDE TUTULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 168 | KAZAN | Kapılar | Kapı kilitli değil | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KAZAN KAPISI SÜREKLİ KİLİTLİ OLACAKTIR, KİLİT TAKILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 169 | KAZAN | Çatı güvenliği | Çatı çökmek üzere | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | ÇATI ONARIMI YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 170 | KAZAN | Kazan bakımı | Periyodik bakım onarım kartı oyk | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KAZAN BELLİ PERİYOTLARDA BAKIMA ALINACAK VE BAKIM ONARIM KARTI OLUŞTURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 171 | KAZAN | Kazan bacası | Baca çekişleri kontrol edilmeli | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | BACALARIN TEMİZLİĞİ VE ÇEKİŞLERİ PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLECEK VE KAYIT ALTINA ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 172 | KAZAN | Yangın sistemleri | Yangın algılama tesisatı yok, | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KAZAN DAİRESİNE OLUŞABİLECEK BİR YANGINI İHBAR EDECEK UYARI SİSTEMİ KONULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 173 | KAZAN | Yangın sistemleri | Yangın söndürme tüpü yok | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KATI YAKITLARIN SÖNDÜRÜLMESİNDE KULLANILACAK YANGIN TÜPÜ KONULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 174 | KAZAN | Temizlik-Düzen | Kazan dairesi temiz değil, fazla malzeme var | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | FAZLA OLAN MALZEMELER KAZAN İÇERİSİNDEN DIŞARI ÇIKARILACAK KAZAN KISMI ZEMİNİ VE DUVARLARI TEMİZ TUTULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 175 | KAZAN | Tesisat | Kablo tesisatı exproof değil | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KABLO TESİSATI DEĞİŞTİRİLECEK VE AÇIKTA KABLO BIRAKILMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 176 | KAZAN | Zemin | zemin düzgün ve temiz değil | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | ZEMİN DÜZELTİLECEK VE TEMİZLENECEKTİR, UYGUN MALZEME İLE SAĞLAMLAŞTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 177 | KAZAN | İlk yardım dolabı | İlk yardım dolabı yok | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KURUM İÇERİSİNDE İLK YARDIM DOLABI HAZIR VE GEREKLİ MALZEMELERLE DONATILMIŞ OLACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 178 | KAZAN | Kazan | Kazan basıncı ölçümü yapılmalı | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KAZAN BASINCI EHLİYETLİ KİŞİLERCE ÖLÇTÜRÜLECEK, ÖLÇÜM SONUÇLARI SAKLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 179 | KAZAN | Kişisel koruyucu | Çalışanın KKD verilmemiş | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KAZAN ÇALIŞANINA GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALINIP TESLİM EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 180 | KAZAN | Malzeme | Kül çıkarma malzemesi ve diğer malzemeler sağlıklı değil. | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | KÜL ÇIKARMA, TAŞIMA İŞLERİ İÇİN UYGUN MALZEMELER ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 181 | ELEKTRİK | Tesisat | Elektrik tesisatı kontrol edilmemiş | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | ELEKTRİK TESİSATI EHLİYETLİ KİŞİLERCE KONTROL EDİLECEK, PERİYODİK BAKIM YAPTIRILACAK, BAKIMLARA İLİŞKİN BELGE DÜZENLENECEK |  |  | 1 | 5 | 5
| 182 | ELEKTRİK | Tesisat | Toplaklama tesisatı var mı yokmu kontrol edilmemiş | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | TOPRAKLAMA TESİSATI KONTROL EDİLECEK, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLAR YAPILACAK |  |  | 1 | 5 | 5
| 183 | ELEKTRİK | Elektrik | Pano altında kauçuk paspas yok, Pano anahtarla kilitli değil | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | PANOLAR KİLİTLİ TUTULACAK, PANO ALTINDA KAUÇUK PASPAS BULUNDURULACAK |  |  | 1 | 5 | 5
| 184 | ELEKTRİK | Elektrik | Makinalara Çalışma talimatları hazırlanmamış | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ALETLER İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAK |  |  | 1 | 5 | 5
| 185 | ELEKTRİK | Elektrik | Elektrik işlerinde KKD kullanılmıyor | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KURUM İŞLERİNDE ÇALIŞACAK ELEKTRİK VEYA DİĞER ÇALIŞANLARIN UYGUN KORUYUCU MALZEMEYE SAHİP OLUP OLMADIĞI DENETLENECEK. OLMASI HALİNDE İŞLER YAPTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 186 | ELEKTRİK | Fotokobi makinaları | Fotokopi makinası kullana talimatı yok. | Yaralanma, Maddi Kayıp, | 3 | 5 | 15 | FOTOKOPİ MAKİNASI İÇİN TALİMAT HAZIRLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 187 | BAHÇE | İnsanlarla veya Yapılarla çarpışma | Çarpışma neticesinde yaralanmalar | Yaralanma | 3 | 3 | 9 | ENGELLERDEN ARINDIRILMIŞ UYGUN OYUN ALANI BELİRLENECEK. PERSONEL DİKKATLİ DAVRANMASI KONUSUNDA UYARILACAK,NÖBETÇİ PERSONEL ÇOCUKLARA UYGUN SÖZLÜ UYARILARDA BULUNACAK. |  |  | 1 | 3 | 3
| 188 | BAHÇE | Bozuk zeminli bahçe | Bozuk, eğimli zeminli bahçe sonucu hem çalışanların hem öğrencilerintakılıp düşmesi | Yaralanma | 2 | 3 | 6 | KURUM BAHÇESİNDEKİ BOZULMALAR DÜZELTİLECEK. EĞİMLİ ALANLAR YER GRAFİĞİ ÇİZİLEREK BELİRTİLECEK. KURUM BAHÇESİ KESİCİ YÜZEYLİ /ÇAKILLI OLMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 189 | BAHÇE | Araç trafiği | Ziyaretçilerin personelin ve servislerin araç trafiği ile ilgili prosedür oluşturulmaması sonucu kaza meydana gelmesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | ZİYARETÇİLERİN PERSONELİN VE SERVİSLERİN ARAÇ TRAFİĞİ İLE İLGİLİ PROSEDÜR OLUŞTURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 190 | BAHÇE | Zemin | Zemini bozuk halde | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | BAHÇE ZEMİNİ DÜZELTİLECEK, UYGUN MALZEMELER İLE SAĞLAMLAŞTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 191 | BAHÇE | Park | Park düzeni yok | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | PERSONEL VE ZİYARETÇİLER İÇİN AYRI ALANLARDA PARK DÜZENİ OLUŞTURULACAK, FAZLA ARACIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 192 | BAHÇE | Bahçe çıkışı | araba çıkışı çok tehlikeli, uçurum kısmı var, kışın kayma tehlikesi çok büyük | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | ANA YOLDAN KURUMA GİRİŞ İÇİN YOL GENİŞLETİLMESİ YAPILACAK, TEHLİKELİ KISIMLAR (UÇURUM) İÇİN ÖNLEM ALINACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 193 | BAHÇE | Bahçe düzeni | Yola yakın ağaç dalları var | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | YOLA GİREN AĞAÇ DALLARI KESİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 194 | BAHÇE | Zemin temizliği | Zeminde ağaç yaprakları var | Yaralanma, Hastalık, Yangın | 3 | 4 | 12 | DÖKÜLEN AĞAÇ YAPRAKLARI KISA SÜREDE TOPLANACAK, POŞETLENECEK VE KISA SÜREDE KURUMDAN UZAKLAŞTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 195 | BAHÇE | Çatılarda buzlanma | Çatılarda donmuş sarkıklar oluşuyor. | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | KARLI VE SOĞUK GÜNLERDE GEREKLİ ÖNLEM ALINARAK ÇATILARIN TEMİZLENMESİ SAĞLANACAK, OLUŞAN SARKIKLAR TEHLİKE OLUŞTURMAMASI İÇİN TEMİZLENECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 196 | BAHÇE | Kurumuş ağaçlar | Kuruyan ağaçlar var. | Yaralanma, Maddi kayıp, Yangın | 3 | 4 | 12 | KURUYAN AĞAÇLAR TEHLİKE OLUŞTURMAMASI İÇİN BİR AN ÖNCE KESİLEREK UZAKLAŞTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 197 | BAHÇE | Fazla malzeme | Bahçede demir direk, nöbet kulübesi gibi askeri unsurlar var. | Psiko-sosyal rahatsızlık, | 3 | 4 | 12 | ASKERİYE AİT OLAN VE KURUM BAHÇESİNDE BULUNAN NÖBET KULÜBESİ, ÇEŞİTLİ DEMİR VE DİĞER UNSURLAR KALDIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 198 | BAHÇE | Aydınlatma | Bahçe aydınlatması yok. | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | BAHÇE STANDARTLARA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE AYDINLATILMASI YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 199 | BAHÇE | İstinat duvarı | Bahçe duvarı alt kısımda destek yetersiz, duvarların korkulukları yok. | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | BAHÇE DUVARINA KORKULUK YAPILACAK, YIKILAN YERLERE YENİ DUVARLAR YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 200 | BAHÇE | Elektrik | Elektrik direğindeki kabloların bir yerinde ek var ve güvensiz görünüyor. | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | EK KABLO OLAN YER İÇİN ELEKTRİK KURUMU BİLGİLENDİRİLECEK, TEHLİKELİ KISIM SAĞLAMLAŞTIRILACAK VEYA DEĞİŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 201 | BAHÇE | Güvenlik İşaretleri | Uyarı işaretleri yok | Yaralanma, Maddi kayıp | 3 | 4 | 12 | BAHÇEDE GEREKLİ UYARI İŞARETLERİ YAPTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 202 | BAHÇE | Paratoner | Paratoner yok | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | GEREKLİ İZİN VE SERTİFİKALARA SAHİP BİR FİRMAYA PARATONER SİSTEMİ KURDURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 203 | BAHÇE | Yaya yolu | Yaya yolu güvenli değil, çıkış için | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | ÇIKIŞ YOLUNDA YAYALAR İÇİN BİR BÖLGE AYRICA DÜZENLENECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 204 | BAHÇE | Yaya ve araç yolu | Yollar buzlanıyor, eğim çok fazla, dönüş kısa mesafede 90 dereceden az | Yaralanma, Maddi Kayıp, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KURUMA GİRİŞ İÇİN YOL GENİŞLETME, DÖNÜŞ AÇISINI ARTTIRMA KONULARINDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 205 | BAHÇE | Kameralar | Güvenlik kameraları yetersiz | Maddi kayıp, Yaralanma, Ölüm | 3 | 5 | 15 | KURUMUN HER BÖLGESİNİ GÖSTERECEK ŞEKİLDE VE YETERLİ SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI YERLEŞTİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 206 | BAHÇE | Yol | Yola su giriyor. | Yaralanma, Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | SUYUN ÇIKIŞ YERİ TESPİT EDİLECEK, GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 207 | SERVİSLER | Servis araçları ve şöförleri | Servis araçları ve araç kullanıcıları yasal mevzuatlara uygun olmaması | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | GEREKLİ SINIFTA EHLİYETLİ,SRC SÜRÜCÜ YETERLİLİK BELGESİ,PSİKOTEKNİK EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR. ARAÇLARIN MUAYENELERİ TAM VE MEVZUATA UYGUN DONANIMLI OLMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 208 | SERVİSLER | Servis araçları ve personel araçları | Araçların için güvenlik kuralları belirlenmemiş olması | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | KURUM İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE PERSONEL ARAÇ VE SERVİS ARAÇLARI İÇİN PARK DÜZENİ OLUŞTURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 209 | SERVİSLER | Servis araçları | Yağışlı havalarda araca biniş ve iniş merdivenlerinde kayma ve düşmeleri sonucu yaralanmalar | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | ARAÇ İNİŞ ÇIKIŞLARINDA YAĞISLI HAVALARDA KAYGAN ZEMİN OLUŞMA İHTİMALİNE KARŞI MERDİVENLERİNE KAYDIRMAZ BANT ÇEKİLECEK, İNİŞ ÇIŞIKLAR ARAÇ TAM DURMADAN YAPTIRILMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 210 | SERVİSLER | servis araçları | Araçların içi kullanım öncesi ve sonrası havalandırılmaması sonucu enfeksiyon kapma riski | Hastalık | 2 | 3 | 6 | ARAÇLARIN KULLANIM ÖNCESİ VE SONRASI HAVALANDIRILMASI SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 3 | 3
| 211 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Ocak, Elektrikli ekipmanlar | Yangın, patlama tehlikesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | TÜM ELEKTRİKLİ MUTFAK EŞYALARI VEYA GAZLA ÇALIŞAN OCAK PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLECEK, KABLO KORUMALARINA VE TOPRAKLAMALARINA DİKKAT EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 212 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Dedektörler | Gaz (doğal gaz, LPG vb.) kaçaklarına karşı uyarı sistemi bulunmaması.Yeni başlayan yangının fark edilememesi sonucu yangının büyümesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 3 | 5 | 15 | GAZ KAÇAĞINA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAKTIR. AYRICA ISIYA VEYA DUMANA KARŞI DUYARLI DETEKTÖRLER SAĞLANACAKTIR VE ÇALIŞIR HALDE OLDUKLARI KONTROL EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 213 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Yangın tüplerinin yetersiz, kontrolsüz olması ve görünür yerde bulunmaması | Yangın çıkması durumunda müdahale edilememesi | Yaralanma, Ölüm | 2 | 5 | 10 | YETERLİ SAYIDA YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BULUNDURULACAKTIR. (DÜŞÜK TEHLİKE SINIFINDA HER 500M2 1 ADET UYGUN TİPTE 6KG LIK UYGUN TIPTE KURU KIMYEVI TOZLU/ EŞDEĞER GAZLI) YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPLER 6 AYDA BİR KONTROL EDİLECEK,YILLIK GENEL BAKIMLARI YAPTIRILACAK,KURU KİMYEVİ TOZLULARIN 4 YIL SONUNDA TOZLARI YENİLENECEKTİR VE TÜPLER YERDEN 20 İLA 90 CM YÜKSEKTE OLACAK ŞEKİLDE DUVARA MONTELENECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 214 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Yangın tüplerinin doğru şekilde doldurulmaması | Yangın çıkması durumunda müdahale edilememesi | Yaralanma, Ölüm | 2 | 5 | 10 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPLERİN TEMİN EDİLDİĞİ VEYA BAKIMININ YAPILDIĞI FİRMADAN SAN. VE TİC. BAKANLIĞINA AİT DOLUM VE SERVİS YETERLİLİK BELGESİ İSTENECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 215 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Yangın Söndürücü Tüplerinin kullanımı | Yangın çıkması durumunda yangın söndürücü tüplerin kullanımının bilinmemesi nedeniyle müdahale edilememesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | ÇALIŞANLARA YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERİN NASIL KULLANILACAĞINA DAİR EĞİTİM VERDİRİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 216 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Çalışanların yangın eğitimi ve yangın tatbikatı | Çalışanların yangın eğitimi ve yangın tatbikatı almamış olması | Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp | 2 | 5 | 10 | ÇALIŞAN PERSONELE YANGIN OLAYI, YANGINDAN KORUNMA VE SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ ALDIRILACAK. YILDA 1 DÜZENLİ OLARAK YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA TATBİKATI YAPTIRILACAKTIR. EĞİTİM VE TATBİKAT KATILIM FORMLARI ÖZLÜK DOSYALARINDA SAKLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 217 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Çalışanların Acil durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili eğitimsiz olması | Acil durumlarda yaralıya çalışanların bilinçsizliğinden kaynaklanabilecek müdahale gecikmeleri | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | EN YAKIN HASTANE VS.NİN YOL GÜZERGAHI,TEL. NUMARASI BİLİNECEK VE ÇALIŞANLARDAN (AZ TEHLİKELİ SINIF İÇİN) HER 20 KİŞİ İÇİN 1 KİŞİYE TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALDIRILACAKTIR.3YIL SONRASI YENİLEME EĞİTİMİNE KATILMASI SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 218 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Çalışanların yangın ve olası Acil durumlarda yapılması gerekenler ile ilgili eğitimsiz olması | Yangın ve olası acil durumlarda çalışanların paniğe kapılması doğru müdehalede bulunamaması | Yaralanma, Ölüm, Maddi Kayıp | 2 | 5 | 10 | TÜM ÇALIŞANLAR YANGIN GÜVENLİĞİ VE ACİL DURUM PLANI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR. ACİL DURUMA NEDEN OLAN OLAYA İLİŞKİN (YANGIN,GAZ KAÇAĞI, DEPREM VB.) TELEFON NUMARALARI GÖRÜNÜR YER(LER)E ASILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 219 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Acil çıkış yolunun belli olmaması | Acil durumlarda çıkışın bulunamaması | Yaralanma, Ölüm | 2 | 5 | 10 | ACİL DURUMLARDA ÇIKIŞ YOLUNUN BULUNABİLMESİ İÇİN ACİL ÇIKIŞ LEVHALARI ASILACAK VE ACİL DURUM AYDINLATMASI SAĞLANACAK VEYA JENERATÖR TAKTIRILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 220 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Acil çıkış kapısı/bina-apartman kapısı/Yangın merdiveni kapısı | Acil çıkış kapısı/bina-apartman kapısı/Yangın merdiveni kapısının kilitli olması önününde engeller olması,yangın merdiveninin basamaklarının geçişi engelleyecek şekilde malzeme ile dolu olması sonucu acil durumlarda kullanılamamsı | Yaralanma, Ölüm | 4 | 5 | 20 | ACİL ÇIKIŞ KAPISI/BİNA-APARTMAN KAPISI/YANGIN MERDİVENİ KAPISI DIŞARI AÇILIR ŞEKİLDE OLACAK.KİLİTLİ BULUNDURULMAYACAK.ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÖNÜNDE GEÇİŞİ ENGELEYECEK ŞEKİLDE ENGEL BULUNMAYACAK. YANGIN MERDİVENİ BASAMAKLARINDA GEÇİŞİ ZORLASTIRACAK MALZEMELER BULUNMAYACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 221 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Acil Çıkış kapılarının yetersiz olması | Acil durumlarda dışarı çıkışlarda çıkış sayısı yetersizliğinde izdiham olması | Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp | 3 | 5 | 15 | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAK.YÖNETMELİK MADDE 39- GEREĞİNCE 50 KİŞİNİN AŞILDIĞI HER MEKANDA EN AZ 2 ÇIKIŞ.KİŞİ SAYISI 500 KİŞİYİ GEÇER İSE EN AZ 3 ÇIKIŞ VE 1000 KİŞİYİ GEÇER İSE EN AZ 4 ÇIKIŞ BULUNMAK ZORUNDADIR. YANGIN ÇIKIŞLARININ ARALARINDAKİ MESAFE İLGİLİ MADDENİN (3) VE(4) ÜNCÜ MADDELERİNE GÖRE AYARLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 222 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Acil Durum yönlendirme levhaları,Işıklandırma | Acil kaçış yollarını gösteren uyarı levhalarının olmaması,acil durumlarda ışıklandırmanın sağlanamaması | Yaralanma,Ölüm | 2 | 5 | 10 | KAPI VE KAÇIŞ YOLLARINI GÖSTEREN ACİL DURUM LEVHALARI VE UYARI LEVHALARI MEVCUT EKSİK OLANLAR UYGUN YERLERE YERLEŞTİRİLİECEKTİR.ACİL DURUMLARDA IŞIKLANDIRMA SAĞLANACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 223 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Tüm alanlarda İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunmaması | Yaralanmalara müdahale edilememesi | Yaralanma, İş gücü kaybı | 2 | 4 | 8 | İLK YARDIM DOLABI YETERLİ SAYIDA TEMİN EDİLECEK OFİSLER,DERSLİKLER KANTİN, SPOR TESİSLERİ, LABORATUVARLAR, SAHUNA, HAVUZ VB İÇİN İHTİYAÇ HALİNDE KOLAY ULAŞILABİLİR ALANLARDA İÇİNDE YETERLİ MALZEME OLACAK ŞEKİLDE KULLANIMA HAZIR MUHAFAZA EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 4 | 4
| 224 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | İş yeri krokisinin bulunmaması | Gerekli yerleri işaretlenmiş iş yeri krokisinin bulunmaması | Yaralanma Ölüm | 2 | 5 | 10 | YANGIN SÖNDÜRME AMAÇLI KULLANILACAKLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE ACİL DURUM EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, İLKYARDIM MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU YERLER KAÇIŞ YOLLARI, TOPLANMA YERLERİ VE BULUNMASI HALİNDE UYARI SİSTEMLERİNİN DE YER ALDIĞI TAHLİYE PLANI, GÖREVLENDİRİLEN ÇALIŞANLARIN VE VARSA YEDEKLERİNİN ADI, SOYADI, UNVANI, SORUMLULUK ALANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ,İLK YARDIM, ACİL TIBBİ MÜDAHALE, KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE KONULARINDA İŞYERİ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN İRTİBAT NUMARALARI BELİRLENEREK HAZIRLANAN KROKİ BİNA İÇİNDE KOLAYCA GÖRÜLEBİLECEK YERLERDE ASILI OLARAK BULUNDURULACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 225 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Bina dayanıklılığının bilinmemesi | Binanın periyodik olarak bakımının yaptırılmamasından kaynaklanabilecek sorunlar,Binanın depreme dayanıklılığının bilinmemesi | Hastalık Yaralanma Ölüm | 2 | 5 | 10 | BİNALARIN BOYA BADANA VE PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILACAKTIR.BİNANIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 226 | YANGIN,ACİL DURUMLAR | Sabotaj ve doğal afet | Sabotaj ve sel, yıldırım, deprem gibi doğal afet sonucu meydana gelebilecek nasıl davranılması gerektiğiin bilinmemesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp | 2 | 5 | 10 | İŞ YERİ GÜVENLİK KAMERALARININ ÇALIŞIR DURUMDA OLDUĞU KONTROL EDİLECEK, HERHANGİ BİR DOĞAL AFETTE NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ KONULARINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNACAKTIR.YILDIRIMA KARŞI PARATONER OLACAK VE YILLIK BAKIMI YAPTIRILACAK. ACİL DURUMA NEDEN OLAN OLAYA İLİŞKİN (YANGIN, GAZ KAÇAĞI,DEPREM VB.)TELEFON NUMARALARI GÖRÜNÜR YER(LER) ASILACAKTIR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 227 | KAZALAR/HASTALIKLAR | İş kazaları ve meslek hastalıkları tekrarı | Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklarIn incelenmemesi | Yaralanma, Ölüm, Maddi kayıp | 2 | 5 | 10 | ÇALIŞANLARIN KARŞI KARŞIYA KALDIKLARI ÖNCEDEN OLMUŞ KAZALAR VEYA İŞE BAĞLI HASTALIKLAR İNCELENEREK YENİDEN MEYDANA GELMELERİ ÖNLENECEKTİR. |  |  | 1 | 5 | 5
| 228 | KAZALAR/HASTALIKLAR | İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının bildirilmemesi | İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor edilmemesinden kaynaklanacak tehlikeler | Maddi kayıp | 3 | 1 | 3 | www.sgk.gov.tr ADRESİNDEN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİM FORMU İLE 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ELEKTRONİK OLARAK YAPILACAKTIR. |  |  | 1 | 1 | 1
| BU ANALİZ |  |  |  |  | 228 | MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.

## RİSK DÖNGÜSÜ
ISO 31000 RİSK DÖNGÜSÜ

## 5X5 MATRİS
| ŞİDDET | EYLEM
| 15,16,20,25 | KABUL EDİLEMEZ RİSK
Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapın
| 8,9,10,12 | DİKKATE DEĞER RİSK
Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin
| 1,2,3,4,5,6 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK
Acil tedbir gerektirmeyebilir
| OLASILIK | ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI/FREKANS İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI
1 | ÇOK KÜÇÜK | YILDA BİR
2 | KÜÇÜK | ÜÇ AYDA BİR
3 | ORTA | AYDA BİR
4 | YÜKSEK | HAFTADA BİR
5 | ÇOK YÜKSEK | HER GÜN
| ŞİDDET | DERECELENDİRME
1 | ÇOK HAFİF | İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
2 | HAFİF | İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren
3 | ORTA | Hafif yaralanma, tedavi gerekir
4 | CİDDİ | Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı
5 | ÇOK CİDDİ | Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik
ZARARIN AĞIRLIĞI
OLASILIK
Çok Hafif
(1)
Hafif
(2)
Orta
(3)
Ciddi
(4)
Çok Ciddi
(5)
Çok Küçük
(1)
Anlamsız
1
Düşük
2
Düşük
3
Düşük
4
Düşük
5
Küçük
(2)
Düşük
2
Düşük
4
Düşük
6
Orta
8
Orta
10
Orta
(3)
Düşük
3
Düşük
6
Orta
9
Orta
12
Orta
15
Yüksek
(4)
Düşük
4
Orta
8
Orta
12
Yüksek
16
Yüksek
20
Çok
Yüksek
(5)
Düşük
5
Orta
10
Orta
15
Yüksek
20
Tolore
Edilemez
25
ŞİDDET
OLASILIK
ÇOK HAFİF
HAFİF
ORTA
CİDDİ
ÇOK CİDDİ
ÇOK
YÜKSEK
YÜKSEK
ORTA
KÜÇÜK
ÇOK
KÜÇÜK
YÜKSEK
YÜKSEK
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
25
YÜKSEK
YÜKSEK
20
15
ORTA
10
DÜŞÜK
5
20
YÜKSEK
DÜŞÜK
ORTA
ORTA
16
12
8
4
ORTA
ORTA
ORTA
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
ORTA
ORTA
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
DÜŞÜK
15
12
9
6
3
10
8
6
4
2
5
4
3
2
1
KABUL EDİLEMEZ RİSK
DİKKATE DEĞER RİSK
KABUL EDİLEBİLİR RİSK